## TENDER
B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDA
Referentni broj objavljivanja: DIVAC/P&G-22
Naziv projekta: Projekat podrške za 3 porodilišta, u Beogradu, Vranju i Pirotu za nabavku medicinske opreme
Grupa 1 - KBC Dr Dragiša Mišovic-Dedinje, BEOGRAD
| Red. broj | NAZIV ROBE (sa specifikacijom) | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |  | Cena sa PDV u dinarima |  | Proizvođač i ponuđeni model | Napomena
| 1 | Cardiotokograf Bistos BT350 LED antepartalni fetalni monitor (CTG medicinski aparat): Karakteristike: - FHR (srčani tonovi fetusa) - FM (automatsko praćenje pokreta ploda) - UC (kontrakcije trudnice) Osnovne tehičke karakteristike: - 7" LED ekran - snimanje i do 150 zapisa u memoriju aparata - marker događaja - vodootporne sonde - mogućnost povezivanja na centralni monitoring (RS232 ili Wireless) | kom. | 2
[5 empty] | SVEGA: |  | SVEGA:
Grupa 2 - ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE
| Red. broj | NAZIV ROBE (sa specifikacijom) |  |  | Jedinična vrednost | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost | Ukupna vrednost | Proizvođač i ponuđeni model | Napomena
| 1 | Fetalni monitor STAR 5000E (CTG medicinski aparat): Karakteristike: • Integrisana Li-jonska baterija velikog kapaciteta, preko 4 sata rada. • Štampač od 112 mm, uklonjiv specijalni otvor za papir, lak za zamenu i posmatranje papira. • Mediji za štampanje u realnom vremenu od 30 mm / min, 20 mm / min i 25 mm / sek za zabavu u obliku velike brzine. • Vremensko štampanje podrške. • Audio/vizuelni alarmi na 3 nivoa. • Opcija omogućava praćenje. • Standardna konfiguracija. - TOCO, FM, termo štampač. • Opciona konfiguracija blizanaca. - Standard konfiguracije FHR, TOCO, FM, termalni štampač. • Napredni sistem za upravljanje fajlovima pacijenata • Ručno / automatsko FM brojanje, automatski sistem za označavanje statusa slavnih. • Indikator jačine signala FHR, uparivanje unakrsne provere kanala. • Oporavak talasa u realnom vremenu i skladištenje 60 sati. • Onemogući zaštitu podataka, za 300 ćelija. • Tempom™ funkcija nadgledanja tajmera • Bežična veza sa centralnom stanicom za nadzor. | kom. | 2
[5 empty] | SVEGA: |  | SVEGA:
Grupa 3 - OPŠTA BOLNICA PIROT
| Red. broj | NAZIV ROBE (sa specifikacijom) |  |  | Jedinična vrednost | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost | Ukupna vrednost | Proizvođač i ponuđeni model | Napomena
| 1 | Cardiotokograf BT350 LCD antepartalni fetalni monitor (CTG medicinski aparat): Karakteristike: - FHR (srčani tonovi fetusa) - FM (automatsko praćenje pokreta ploda) - UC (kontrakcije trudnice) Model BT-350 LCD u standarnoj opremi poseduje jednu ultrazvučnu sondu (opcija: dve ultrazvučne sonde što omogućavaju istovremeno praćenje blizanaca) Osnovne tehičke karakteristike: - 7" LCD ekran - snimanje i do 150 zapisa u memoriju aparata - marker događaja - vodootporne sonde - mogućnost povezivanja na centralni monitoring (RS232 ili Wireless) FHR - duplo pulsirajuća sonda - frekvencija ultrazvuka : 0.985 MHz - intenzitet : 10mW / cm2 ili manje - FHR opseg : 30~240 bpm FHR - preciznost : ±2% UC - spoljni tip - merni opseg: 0~99 - kontrola bazne linije FM - automatsko prepoznavanje pokreta blizanaca | kom. | 1
| 2 | Suvi sterilizator sa prirodnom cirkulizacijom vazduha. Karakteristike: Kapacitet: 60litara Spoljne (ukupne) dimenzije: 705 x 450 x 475h mm Unutrašnje dimenzije: 535 x 320 x 345h mm | kom. | 1
[5 empty] | SVEGA: |  | SVEGA:
|  | u.......................................... | [5 empty] | IME PONUĐAČA:
|  | dana:................................... | [5 empty] | POTPIS I PEČAT PONUĐAČA: